JEGYZŐKÖNYV áram-védőkapcsolón végrehajtott szerelői ellenőrzésről

A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet értelmében áram-védőkapcsolókon és a korábbi szabványok alapján létesített feszültség-védőkapcsolókon havi rendszerességgel kell elvégezni a szerelői ellenőrzést.

Kivonat a rendeletből:

„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;”

Ez a gyakoriság a naptári hónapot jelenti, tehát nem kell figyelembe venni, hogy az előző ellenőrzés a naptári hónap mely napján történt.

Az ellenőrzés az alábbi elvek alapján lett elvégezve:

Megtekintéssel, illetve működési próbával lett ellenőrizve:

- a védővezetőnek, a védővezető kötéseinek és csatlakozásainak sértetlen állapota a bontás nélkül látható helyeken,

- az érintésvédelmi kikapcsolást végző biztosító betétek, túláramvédelmi vagy egyéb kikapcsoló szervek sértetlen állapota,

- a mechanikus működtetésű túláramvédelmi vagy egyéb kikapcsoló szervek (áramvédő kapcsolók) működőképessége egymás után háromszor végzett működési próbával; a próba mechanikus, illetve villamos, a kapcsolás történhet a kapcsolt hálózat terhelt, terheletlen vagy feszültségmentes állapotban,

- áram- és feszültség-védőkapcsoló ellenőrzését mindig a próbagomb nyomásával ellenőrzik.

A vizsgálatot végző személy neve:

A vizsgálat helye:

| Sor-szám: | Vizsgált berendezés helye: | Vizsgált berendezés neve, azonosítója: | Vizsgálat időpontja: | Vizsgálat minősítése: | Vizsgálatot végző aláírása: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | III. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | I. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | III. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | I. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | III. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | I. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | III. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | I. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |
|  | III. műhely főkapcsoló- szekrény |  |  |  |  |

MINŐSÍTÉS: M (megfelelő); H (hibás üzem)